| Rev COMANDA: BENEFICIAR: PLK INSTALATIA: PLK | Data | Intocmit | Verificat | Aprobat |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 11.2015 | CiobanuB. | CiobanuB. | CiobanuB. |

|  | CERERE OFERTĂ | CONTRACTARE | CONF. EXECUTIEI | PRODUCATOR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SIMBOL OCF |  | CANT. 8 BUC. |  |
|  | DESTINATIA: PLK |  |  |  |
|  | CONDIŢII DE OPERARE |  | UTILIZARE |  |
|  | FLUIDUL : ABUR JOASA PRESIUNE |  | DRENARE MAGISTRALE SCH. DE CALD. |  |
|  | TEMPERATURA MAX. DE OPERARE: 450 °C |  | PROCES TEHNOLOGIC |  |
|  | PRESIUNEA AMONTE (MAX.): 38 BAR G |  |  |  |
|  | PRESIUNEA AVAL (MIN.): 0 BAR G |  | MONTARE |  |
|  | DEBITUL MAX. / MIN. : 300 KG/H |  |  |  |
|  | COEFICIENT DE SIGURANTA: |  | ORIZONTAL VERTICAL |  |
|  | PRES. DIFERENT. MAX. / MIN.: 38 / 30 BAR G |  |  |  |
|  |  |  | DIMENSIUNEA INTRE RACORDURI mm |  |
|  | PRESIUNEA DE CALCUL : BAR G |  |  |  |
|  | TEMPERATURA DE CALCUL: °C |  |  |  |
|  | TIP |  | RACORDURI |  |
|  | CLOPOT INVERSAT FLOTOR |  | FILETATE: BSPT ; STD: |  |
|  | TERMODINAMIC TERMOSTATIC |  | DIMENSIUNEA |  |
|  | MODEL NR. |  | NPT STD |  |
|  |  |  | DIMENSIUNEA |  |
|  |  |  | SUDATE: SOCLU ; STD |  |
|  | MATERIALE |  | DIMENSIUNEA |  |
|  | CORPUL ŞI CAPACUL A106 |  | CAP LA CAP STD |  |
|  | INTERIOARE INOX |  | DIMENSIUNEA |  |
|  | PÂRGHII DE ACŢIONARE |  |  |  |
|  | FLOTOR / CLOPOT INOX |  |  |  |
|  | ELEMENTUL TERMOSTATIC |  |  |  |
|  | DISC |  | ÎN FLANŞE: SERIA:PN 64 DIMENS. DN 20 |  |
|  |  |  | STD |  |
|  |  |  | ANSI ; DIN; SAU |  |
|  |  |  | ETANŞARE; TIP: |  |
|  |  |  | STD: |  |
|  |  |  | ANSI ; DIN ; SAU |  |
|  |  |  | CERTIFICATE |  |
|  |  |  | MATERIALE |  |
|  |  |  | TEST HIDRAULIC |  |
|  |  |  | TEST PERFORMANŢĂ ÎN UZINĂ |  |
|  |  |  | CERTIFICAT DE INSPECŢIE TIP |  |
|  |  |  | MARCAJE CE |  |
| NOTE: INDICĂ INFORMAŢII COMPLETATE DE CĂTRE PLK; INDICĂ INFORMAŢII COMPLETATE DE CĂTRE PRODUCĂTOR; INDICĂ INFORMAŢII COMPLETATE DE CĂTRE PRODUCĂTOR SAU DE CĂTRE PLK. |  |  |  |  |