SPECIFICATIE TEHNICA MASA DE LABORATOR

Masa liniara de laborator:

- dimensiuni 1500/750/900 mm;

- blat de lucru din ceramica tehnica monolitica antiacida, fara margine perimetrala anti-picurare pe toate laturile;

- grosime blat: 25 mm;

- cadru metalic de sustinere, vopsit in camp electrostatic, cu laterale in forma de H.

- Reglaj al planeitatii la sol.

- Element mobil underbench de depozitare - dimensiuni 900/510/810 mm - un sertar si doua usi pline + raft interior.