CERINTE DE SECURITATE PENTRU CONSUMABIL SPUMANT

| NR. CRT. | DENUMIRE | DESCRIERE | DOCUMENTE CONFORM LEGISLATIEI /MOSTRA | OBSERVATII - STANDARDE DE REFERINTA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Spumant concentrat, punct de inghet: -19,1 ⁰C | Spumant concentrat cu formare de pelicula apoasa, rezistent la alcooli tip SFPM C6 3/6 (AR-AFFF), punct de inghet: -19,1 grade Celsius, producator EAU & FEU SA Franta | -Certificat de conformitate; -Certificat de garantie din care sa rezulte durata de utilizare; -Fisa cu datele tehnice si instructini de utilizare; -Dovada inscrieri spumantului in Lista produselor certificate/notificate la IGSU – CNSIPC; -Dovada prin care firma poate comercializa spumantul emisa de catre IGSU- CNSIPC |  |

CNSIPC.