SPECIFICATIE TEHNICA PENTRU FURTUN DEGAZARE RAMPA AUTO

Furtun degazare VULPANE, 4 buc

EN 559-ISO 3821 DG 3910

Mediu de lucru: Gaz lichefiat;

Temp de lucru: -30/+40 ° Celsius;

Presiunea: 10-20 bar;

Material: cauciuc rezistent la gaz lichefiat;

Diametrul =16,6 mm;

Mansonat exterior la capete (pentru rigidizare).

Lungime = 20 metri, prevazut cu stut de infiletare in flansa.

Filet ½ “