Tuburi Drager:

| No. | Name | Type | Range | Quantity, boxes | Order No |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hydrogen Sulfide | 0.2/a | 0,2 - 5 ppm | 40 | 81 01 461 |
| 2 | Hydrogen Sulfide | 1/c | 1 - 200ppm | 30 | 67 19 001 |
| 3 | Hydrogen Sulfide | 100/a | 100 - 2000 ppm | 30 | CH 29 101 |
| 4 | Hydrocloric Acid | 1/a | 1-10ppm | 15 | CH 29 501 |
| 5 | Water Vapor | 0,1/a | 0,05-1mg/l | 20 | 81 01 321 |
| 6 | Carbon Monoxide | 2/a | 2 – 60 ppm | 30 | 67 33 051 |
| 7 | Carbon Dioxide | 100/a | 100 – 3000 ppm | 35 | 81 01 811 |
| 8 | Carbon pre-tube |  |  | 15 | CH 24101 |