CAIET DE SARCINI

pentru licitatia electronica de alegere Prestator pentru

“Executia lucrarilor de amenajare spatiu muzeu in  Pavilionul Administrativ Principal  din S.C. PETROTEL – LUKOIL S.A.”

CUPRINS

- Obiectul licitatiei

- Descrierea lucrarilor

- Termene de executie a lucrarilor

- Cerinte impuse firmelor participante la licitatie

  - Cerinte tehnice, dotari, responsabilitati, documente ce trebuiesc intocmite

  - Continutul ofertei tehnice

  - Continutul ofertei economice

- Limitele ofertei

- Termen de valabilitate a ofertei

- Responsabilitati asumate de catre Beneficiar

- Prevederi generale obligatorii la contractare

- Obiectul licitatiei

Obiectul prezentei licitatii il reprezinta alegerea firmei pentru executia lucrarilor de amenajare spatiu muzeu  in Pavilionul Administrativ Principal  din S.C. PETROTEL – LUKOIL S.A.

- Descrierea lucrarilor

Lucrarile de amenajare constau in urmatoarele:

- Desfacere pardoseli;

- Demolat zidarie beton si executie confectie metalica pentru structura de rezistenta;

- Executie zidarie caramida;

- Tencuieli driscuite cu grosime 2,5 cm;

- Executie glet la pereti si tavane;

- Zugraveli lavabile;

- Montat coltare de aluminiu la pereti si grinzi;

- Demontat tavan fals casetat;

- Spituit pardoseli;

- Turnat sapa de egalizare;

- Montat mocheta recuperata;

- Montat pervaz interior PVC la ferestre;

- Montat usa dubla de sticla 1,5 x 2,5 m cu mecanism de inchidere tip DORMA;

- Montat jaluzele verticale;

- Montat si demontat schela;

- Demontat si montat convectoare tip panou otel 600x 1200 mm inclusiv robiteti si tevi de legatura, complete;

- Probe de dilatatie-contractie, etanseitate;

- Demontat si montat prize, intrerupatoare, lampi 4x18 W;

- Montat spoturi, executat legaturi cabluri, sparturi in perete cu pozare copex;

- Curatenia la incheierea lucrarilor.

Realizarea lucrarilor se va face in baza antemasuratorilor intocmite de S.C. PETROTEL-LUKOIL S.A., Anexa nr. 1 la caietul de sarcini.

- Termene de executie a lucrarilor

Termenul de realizare al lucrarilor este de  20 zile calendaristice de la semnarea contractului.

La incheierea contractului se va prezenta un grafic complet al lucrarilor.

- Cerinte impuse firmelor participante la licitatie

4.1. Cerinte tehnice, dotari, responsabilitati, documente ce trebuiesc intocmite.

Prestatorul  trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte:

- Sa dispuna de personal tehnic si muncitor angajat permanent, cu inalta calificare, cu experienta bogata in executia lucrarilor de  constructii si  sa aiba un numeric suficient pentru a executa lucrarile.

-Sa detina autorizatiile , conform legislatiei in vigoare , pentru executia lucrarilor.

-Sa aiba experienta in efectuarea de lucrari similare.

-Sa aiba capacitatea de a executa cu personalul propriu minim 70% din lucrarile de contractate, iar lista subcontractorilor va fi supusa acceptarii din partea Beneficiarului.

-Sa aiba implementat sistemul de asigurarea calitatii conform cerintelor ISO 9001 -2008.

-Sa aiba un responsabil de mediu in conformitate cu OUG 195/2005 art. 94.

-Sa aiba un responsabil instruit in domeniul SSM-SU.

Dotari

Pentru executarea lucrarilor proprii

Prestatorul  trebuie sa detina echipamentele necesare pentru executia lucrarilor.

-Personalul muncitor va avea echipamentul de lucru si de protectie curat, in perfecta stare (Nu se accepta echipament uzat, decolorat de la multiple curatiri) inscriptionat cu numele firmei, fara culorile PLK (rosu,negru,alb).

-Echipamentul de lucru va  respecta standardele : EN 11612, EN 1149-3, EN 343, EN 13034/6, EN 61482K1 (manusi safety, salopete cu maneca lunga (100% bumbac), manusi de protectie, casca de protectie, ochelari de protectie, antifoane).

Responsabilitati:

-Desfasurarea activitatii in conditii perfecte de curatenie, conform normelor in vigoare ale securitatii si sanatatii in munca.

-Pastrarea ordinii si curateniei in spatiile de lucru puse la dispozitie de catre Beneficiar.

-Respectarea cerintelor privind caliatatea lucrarilor si a termenelor de executie ale acestora.

-Respectarea legislatiei interne a Beneficiarului privind :

- regimul intern si  de acces la punctele de lucru.

-normele SSM-SU si de protectie a mediului.

4.2. Continutul ofertei tehnice

Cuprinde :

- Grafic de aprovizionare materiale si executie lucrari ; - Prezentarea experientei in efectuarea de lucrari similare ; - Prezentarea strategiei privind organizarea activitatii si anume : - organigrama personal. - lista specialistilor pe fiecare domeniu de activitate cerut prin prezentul Caiet de sarcini. - program de lucru. - Dovada certificarii sistemului calitatii (certificat acordat de organismul de certificare acreditat) in conformitate cu standardele ISO 9001/2008. - Lista autorizatiilor, in termenul de valabilitate, pe care le detine. - Lista cu dotarile ( lista generala) ce vor fi utilizate pentru lucrarile din PLK. - Mentiunea referitoare la grantia lucrarilor (cel putin 12 luni pentru toate lucrarile executate). - Oferta tehnica se posteaza electronic in sectiunea ,, Oferta tehnica”.

  - Continutul ofertei  economice

Analiza ofertelor economice se va face pe baza valorii Devizelor estimative intocmite de catre ofertanti , cu respectarea Antemasuratorilor PLK; Moneda folosita in oferta si la contract va fi RON fara TVA .

Oferta comerciala se posteaza electronic in sectiunea ,, Oferta comerciala”.

- Limitele ofertei

Se va indica categoria de lucrari pe care din anumite  motive  Prestatorul nu o executa sau o executa partial.

- Termen de valabilitate a ofertei

Ofertele raman valabile pentru toata perioada contractata.

Orice oferta valabila pentru o perioada mai scurta va fi respinsa.

Ofertantul declarat castigator, trebuie sa-si mentina valabila oferta sa pentru toata perioada derularii contractului.

- Responsabilitati asumate de catre Beneficiar

Beneficiarul va asigura incheierea contractului cu ofertantul castigator.

- Prevederi generale obligatorii la contractare

Prevederi generale:

1) Prestatorul  si subcontractantii pe toata perioada de derulare a contractului vor respecta :

- Conventia de Securitate –Sanatate in Munca , Situatii de Urgenta si Protectia Mediului – Anexa nr. 2 la prezentul caiet de sarcini;

-Regulament de sanctionare a lucratorilor din cadrul firmelor terte care isi desfasoara activitatea pe teritoriul Petrotel Lukoil, pentru incalcarea dispozitiilor din domeniile securitatii si sanatatii in munca, situatiilor de urgenta, sigurantei industriale si a regimului intern si de acces- Anexa 3 la prezentul caiet de sarcini;

-Regulament privind sanctionarea firmelor terte pentru incalcarea prevederilor din domeniul protectiei mediului - Anexa 4 la prezentul caiet de sarcini.

Garantii

Lucrarile executate se garanteaza de catre Antreprenor pe perioada si in conditiile prevazute in contractul incheiat cu beneficiarul , dar cel putin  12 luni de la receptia de terminare lucrari.

In perioada de garantie, Antreprenorul va remedia deteriorarile aparute din vina sa.

AVIZAT

Director General Adjunct Reparatii si Mentenanta Utilaje                  Erogov Yurii

ELABORAT

Sef Birou Constructii Generale                                                      Lucic Grigorii