CERINŢE MINIME privind panourile de semnalizare:

1. FETE PANOURI PROPAGANDA VIZUALA SSM-SU:

- Dimensiuni: L= 2 metri; l= 1 metru;

2. FETE PANOURI LUMINOASE PROPAGANDA VIZUALA SSM-SU:

- Dimensiuni: L= 2 metri; l= 1 metru;

-Materialul sa permita propagarea luminii prin el, pentru vizualizare pe timp de noapte;

3. FETE FIGURINE "ACCES INTERZIS"

- Dimensiuni: L= 1.7 metri; l=  1 metru;

Garantie fete panouri  va fi de minim 3 ani.

Pictogramele utilizate vor fi stabilite impreuna cu beneficiarul.

Caracteristici intrinseci conform prevederilor ANEXEI nr. 2 din HG 971/2006:

1.1. Forma şi culorile panourilor sunt definite la pct. 3, în funcţie de obiectul lor specific, respectiv panouri de interzicere, avertizare, obligativitate, salvare sau de prim ajutor, precum şi panouri privind materiale şi echipamente de stingere a incendiilor.

1.2. Pictogramele trebuie să fie cât mai simple posibil şi trebuie evitate detaliile inutile.

1.3. Pictogramele utilizate pot fi uşor diferite sau mai detaliate decât cele prezentate la pct. 3, cu condiţia ca semnificaţia lor să rămână neschimbată şi nicio diferenţă sau adaptare să nu provoace confuzie asupra semnificaţiei.

1.4. Panourile trebuie confecţionate dintr-un material cât mai rezistent la şocuri, intemperii şi agresiuni cauzate de mediul ambiant.