Cerinte tehnice Pichet PSI echipat:

| Denumire | Caracteristici tehnice | Documente |
| --- | --- | --- |
| PICHET PSI ECHIPAT | Pichet PSI (panourile de incendiu), Panoul de incendiu este constituit dintr-un dulap metalic inchis cu usi, prevazute cu elemente de inchidere, continand: -doua lopeti cu coada de lemn; -doua cangi cu coada de lemn, lungime 2 metri; -doua topoare/ tarnacop; -doua rangi; -doua galeti (10 l); -cheie hidrant, -teava de refulare cu robinet; -doua furtunuri PSI unul tip B si unul tip C. Lista cu componentele dulapului aplicata pe interiorul usii. | Declaratie de conformitate - certificat de calitate si garantie Utilizare de utilizare in limba romana. |