ANEXA

CERINTE DE SECURITATE PENTRU FURTUNURI EMERGE NECESARE IN ANUL 2018

| Nr. crt. | DENUMIRE | DESCRIERE | DOCUMENTE CONFORM LEGISLATIEI /MOSTRA | OBSERVATII - STANDARDE DE REFERINTA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | FURTUN EMERGE | Dn = 1” (diam interior = 25 mm; diam ext = 37 mm); Lung = 20 metri/ buc; Confectionat din material cauciucat, rezistent la abur, cu insertie de sarma Temperatura de lucru: - 40º C ÷ +232 ºC Presiunea de lucru: 17 bar | Declaratie de conformitate Garantie minim 2 ani | Fisa tehnica |

Sef SIPP

F. Dinu